采购服务需求表

| 序号 | 工作内容 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路清障 | 基 |  | 电杆 |
| 2 | 线路巡检 | 基 |  | 电杆 |
| 3 | 发电机维护和保养 | 台 |  |  |
| 4 | 变压器预防性试验 | 台 |  |  |
| 5 | 高压停送电 | 次 |  |  |
| 6 | 紧急保供电 | 台班 |  | 500千瓦发电机组，一个台班8小时，包含运输吊装、柴油 |
| 7 | 电缆敷设 | 米 |  |  |
| 8 | 电缆试验 | 次 |  |  |
| 9 | 电缆头制作 | 个 |  |  |
| 10 | 高压设备巡检 | 次 |  |  |
| 11 | 更换断路器 | 组 |  |  |
| 12 | 更换熔断器 | 组 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

以上报价（单价）包含所有费用，即包工包料含税