## Sheet1 (3)
附件1
医疗设备一批技术参数要求表
分包 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 分包最高限价（元）
1分包 | 6 | 双摇床 | 62 | 张 | ▲1.手动双摇床手摇安全限位摇杆2支，内藏式摇把。 ▲2.配有ABS床头柜，床头尾板可拆，床体配有六支合金护栏，ABS可伸缩餐桌板，床体对角带有输液架插孔。 3.配备输液架，床两侧至少各1个挂钩。 4.带刹车万向静音脚轮；床底配有杂物架。 5.整床有防霉防锈功能；床垫通气性强、舒适耐用、液体不渗透且易擦拭。 | 120000
| 7 | 呼叫 系统 （含62个床头呼叫器、卫生间紧急呼叫器28个） | 1 | 套 | ▲1.配有智能护理通讯主机一套（设96位以上床位显示），走廊双面显示屏4个、电话机一个、床头分机62个并有呼叫手柄，卫生间紧急分机28个。 2.系统能灵活设置所有床位护理级别颜色，支持三色标识灯指示。 3.支持呼叫对讲，呼叫显示，呼叫未处理提醒与清除。 4.支持双向呼叫，双工通话，分机无中断呼叫；故障自检。
| 8 | 抢救车 | 1 | 台 | ▲1.铝·钢·ABS工程塑料结构组成，四柱承重。 2.ABS注塑工艺成型凹陷设计台面，台面上配透明软玻璃。 3.左侧有隐藏式书写工作台，配两只ABS污物桶方便分类存放垃圾。 ▲4.升降输液架，背面有除颤板、电源插板、氧气瓶基座，左右两侧配网篮，配专业锐器盒，中控锁。 ▲5.配置有五层抽屉，抽屉内均有分隔片数片，可自由分隔，抽屉为ABS材料可取出。 6. 轨道采用自吸式轨道。 7.豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能。
| 9 | 豪华平车 | 1 | 台 | 1.床板带透气孔，承重性高，透气性好，美观牢固，易清洗，透气防水床垫一张。 2.车两侧配二片提升式小护栏，通过提手开关实现上下提升功能；护栏的上部呈易于握持的形状。 ▲3.有中控刹车系统，中间使用导向轮装置使车体行驶稳定、可靠、轻巧。 ▲4.背部用气动支撑杆作支撑力源，操作简单方便，具有导向、体位倾斜、升降之功能，床架下配有安放氧气瓶装置及收纳筐一个。 ▲5.独立的中心第五轮系统：转运车的两侧都设有控制踏板，中心第五轮收起时即自由进行；使用时，即“直行”状态，克服运送过程中的惯性作用力，有效的控制前进方向，使运送过程中更加安全。 6.配4L氧气瓶1个，氧压力表1个。
| 10 | 病历车 | 1 | 台 | ▲1.ABS工程塑料结构组成，两排共60格，带数字标签，两侧挡板可锁闭，防止病历丢失。 2.顶部配有两个抽屉。 3.底部装有4只高性能静音脚轮，其中两只带刹车。 4.两侧带推手，方便移动。
| 11 | 治疗车（大） | 2 | 台 | ▲1.规格:75cm*52cm*95cm左右，两层车，主要由ABS塑料结构组成。 2.经典扶手造型，推拉舒适； 3.每层配置加高护栏，确保物品不掉落。 ▲4.单层大抽屉，抽屉内有分隔片，可自由分隔。 5.车旁配有收纳筐一个，盆架及盆子各一个。 6.配置加高护栏，车体底部四只豪华万向插入式静声轮，其中两只带刹车功能。
| 12 | 治疗车（中） | 2 | 台 | ▲1.规格:64cm*45cm*95cm左右，两层车，主要由ABS工程塑料结构组成。 ▲2.单层大抽屉，抽内分隔片，可自由分隔。 3.车旁配有收纳筐一个，盆架及盆子各一个。 4.免掀盖双色垃圾桶挂于一侧。 5.配置加高护栏，车体底部四只豪华万向插入式静声轮，其两只带刹功能。
| 13 | 治疗车（小） | 4 | 台 | ▲1.规格:54cm*37cm*95cm左右，三层车，主要由ABS工程塑料结构组成。 2.每层配置加高护栏，确保物品掉落。 ▲3.单层大抽屉，抽内分隔片，可自由分隔。 4.车旁配有收纳筐一个，盆架及盆子各一个。 5.免掀盖双色垃圾桶挂于一侧。 6.车体底部四只豪华万向插入式静声轮，其两只带刹功能。
| 14 | 气垫床 | 3 | 个 | ▲1.床垫由优质无毒性的医用PVC加尼龙布制成，柔软舒适，拥有良好的吸湿透气性能，保持卧床使用者肌肤的干爽舒适，防霉、防滑、阻燃，有弹性，能适应躺、坐姿所产生的表面张力，有经久耐用、不易老化，容易清洁和保养。 2.连接管条不易损坏、破损、打折。 3.拉带不易断裂、开线冲气泵为安全型条设计、调节旋钮简单易用、能够达到低噪音、连续运行、性能稳定的使用要求。 ▲4.≥22管气腔管道组成平稳舒适的床垫，冬天不变硬。
2分包 | 15 | 电动吸引器 | 2 | 台 | ▲1.无油自润滑负压泵，抽气速率高，无油雾污染，设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和负压泵内。 2.配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。 3.手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。 4.可根据临床需要无级调节负压值。 5.整机结构紧凑、工作平稳噪声低（配塑料瓶医疗废液收集装置，能安装3500ml的一次性使用负压吸引袋，方便更换，更干净、卫生）。 | 19800
| 16 | 负压吸痰器 | 1 | 台 | ▲1.吸引器的气压应能在-0.07-0Mpa范围内任意调节，气最大流量不小于2.5L/min。 2.瓶体在不大于-0.07Mpa负压作用下，不应产生吸瘪或变形。 3.当吸液至瓶体最大刻度标定容量时，浮子应封住吸引口，自动停止吸引。 4.吸引器与起源接头的配合应有良好的互换性，装卸方便，锁紧在最高工作压力下与接头连接不应有泄漏现象。
| 17 | 麻醉咽喉镜 | 2 | 个 | ▲1.咽喉镜焊接部位应紧密牢固，表面不得有气泡和堆积物存在，不得有缺焊、麻点和夹灰。 2.喉镜的外表面应圆滑光亮，不得有锋、毛刺、砂眼、疤痕、裂痕、裂纹现象。 3.咽喉镜的窥视片和手柄的接头处于工作位置时应保证在二者锁定的同时接通电源，在工作的任何方向上能持续照明,咽喉镜的光照应集中射在窥视片头端的中部，不得有忽明忽暗现象。
| 18 | 手指血氧饱和仪 | 7 | 个 | ▲1.OLED显示，血氧饱和度显示:70-100%，±2%。 2.脉率显示:25-250BPM，±1%或±1BPM，取大者。 3.测量精度：血氧饱和度在70%-99%段为±2%，小于70%无定义，脉率为±1%或1BPM，取大者。 4.具有功能开关，无手指插入时后自动关机。
| 19 | 电动血压计（臂式） | 2 | 个 | ▲1.显示方式:LCD数字显示。 2.测量方法:示波测定法 3.测量压力：0-280mmHg(0-37.3kPa) 4.脉搏:40-200次/分。精度:（压力:±4mmHg(+0.5kPa)以内，脉搏:读数的±5%以内）。 5.设备运行方式: 间歇运行方式。
| 20 | 血液运输箱 | 1 | 个 | ▲1.外显液晶温度计1个，蓄冷冰盒，双重密封，盒内带有高分子蓄冷材料。 2.温度要求:在环境温度 20℃-25℃，保持箱内温度2℃-8℃并保持在25小时以上。
| 21 | 移动紫外线灯 | 1 | 台 | ▲1.紫外线消毒车可移动折叠、灯管可内藏、可调角度 0-180。 2.灯管功率:30W*2。 3.在离灯管1米处测得紫外线波长:253.7nm。 ▲4.灯管有效杀菌寿命大于等于1000小时。 5.带定时装置,定时范围为0-120分钟,其定最大时误差<15min。 6.单只灯管照射强度≥107μw/㎡。
| 22 | 阅片灯 | 2 | 个 | LED双联
| 23 | 轮椅 | 3 | 个 | ▲1.车架符合人体工程学设计，由钢管焊接组合成型，采用固定式扶手、脚托，安全性能好，表面镀铬处理，美观耐用。 2.前轮为直径8英寸高品质实心橡胶轮胎，高强度铝合金前叉，采用双轴承加装减震橡胶，转向灵活减少颠簸；后轮：大于等于22英寸免充气轮，配置为36线钢圈、带高强度塑料手轮(手直接驱动轮椅时使用)。 ▲3.刹车：配备铝合金手动驻刹，驻车装置制动后不高于座面。 4.座椅及靠背为软座、软靠背,座宽≥450mm，材料为牛津布，缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷。 5.固定扶手，配优质 PVC 扶手垫、不锈钢护板。 6.脚踏板一体形成，可上下翻转，配有小腿带，高度可调节。
| 24 | 输液吊杆 | 62 | 个 | 1.52个加厚杆顶丝款,1-1.5米自由调节。 2.10个不锈钢五脚底座款。
| 25 | 治疗盘 | 10 | 个 | 304不锈钢：内置长31cm*宽21cm*高4cm左右
| 26 | 体重秤 | 1 | 台 | 1.重量计量:最大称量120kg。 2.称重最小分度值0.5kg。 3.身高计量:量度范围70-190cm。 4.身高最小分度值0.5cm (铝合金身高杆)。 5.承重板面积:(长x宽)37.5*27cm左右。
| 27 | 电子平称 | 1 | 台 | 1.交流直流两用。 2.不锈钢称重台面。 3.液晶显示。
| 28 | 病历夹 | 80 | 个 | 1.ABS病历夹（可夹A4纸大小）。
| 29 | 转运氧气筒10L | 1 | 个 | 1.带推车，可平稳放置于地面。 2.配氧表及转换接头。
| 30 | 氧气筒氧表（配转换接头） | 2 | 个 | 1.有氧气输出口、安全阀、氧气压力表、流量管、流量调节阀、湿化瓶、转换接头等。
| 31 | 壁式氧表 | 70 | 个 | 1.国标双孔：一个吸氧孔；一个雾化孔。
合计 | [5 empty] | 139800